## Slide 1: Dialogkonferanse 15.02.17 Therese Øvernes

## Slide 2: Målsetninger i SUS2023 prosjektet
«Levere mest mulig sykehus for pengene»
Notes: 25.000,-
Bekostning
  Inntjening
  Kvalitet
  Funksjonalitet
Pasientbehandling
Medisinskutstyr
Ombygning uten store bygningsmessige inngrep
Bygge inn:
  Elastisitet
  Generalitet
  Fleksibilitet
Kvalitet
  Drift og vedlikehold-kostnader
  7 milliarder

## Slide 3: Oppdragsdokument 2017 -Helse og Omsorgsdepartementet
«Legge til rette for økt bruk av industriell byggemetode»
Notes: For å nå: 25 000,- med kvalitet
Gjennomføring på byggeplass LEAN
Standardisering
Repetisjon
Offsite produksjon
BIM
Helse og Omsorgsdepartementets RÅD
Rådgivere på industrialisering
  Bryden Wood UK
  Produksjonslinje
  Monterings tegninger IKEA
Jon Rønning
  Vise vår tilnærming
  Erfaring fra Industrielle prosesser offshore og onshore
  Siste prosjekt Nye Gardemoen.

## Slide 4
Notes: Dette har vi sett på
ULIKE elementer
Løsninger ikke låst
(feks bæresystem)
Betong søyler – hulldekke
Stål- OMI dekker eller hulldekker
Entreprenør påvirkning

## Slide 5: Styrevedtak i Helse Stavanger HF
«Styret vektlegger at valg av entreprismodell skal sikre at lokale tilbydere kan delta i konkurransen»
Notes: Avhengig av
Entreprise strategi oppdeling
Juni 20.
Fortsatt ikke klart
Kompleks
Tverrgående systemer / Bæresystem, / gevinst Volum
Kostnad pr fag og bygg (RÅBYGG)
Entreprisepakker
400-600 millioner og mindre
Ferdig prosjektering (dele på flere) - MISTER gevinst på repetisjon og VOLUM og Entreprenør optimalisering
Konkurransepreget dialog
BVP
Ulik strategier på ulik bygg

## Slide 6
Notes: Ulike bygg
FORSYNINGSKULVERT
Elastisitet
Sammenheng mellom bygg

## Slide 7
Notes: Teknisk kulvert
2 meter
Redundante system
Gass
Vann
Luft
El
IKT osv

## Slide 8
Notes: Henger sammen opp i etasjen 3. etasje
Funksjoner og brannteknisk
Rømning Horisontal
Operasjon
POST OPERATIV
Fødeavdelingen

## Slide 9
Sengeområde (himling tatt ut)
Notes: Eksempler på teknikk i himling over tre rom
-Hotellrom sengebygg

## Slide 10
Tekniske føringer over himling i operasjonsstue
Notes: Og en operasjonsstue.

## Slide 11
Tekniske føringer i Intervensjonsstue
Notes: Systemer over himling Intervensjon
Robotteknologi
Kikkhullsoperasjoner
Florian viser modell
Komplekst
Stort
fint